## 1. Thông Tin Đầu Vào
Danh Mục | Trường Đầu Vào | Đơn Vị | Loại Dữ Liệu | Mô Tả | Ghi Chú | Giá Trị Nhập
1. Thông tin chung
| Tên Dự án |  | Text | VD: 'vSAN Sizer for VDI Project' |  | vSAN VDI Project
| Ngày |  | Ngày | Tự động lấy ngày hiện tại hoặc nhập thủ công |  | 2025-09-02
| Phiên bản Sizer |  | Văn bản | VD: 'v1.0' |  | v1.2
2. Yêu cầu Vmware vSAN
| Phiên bản vSAN |  | Dropdown | vSAN 8.0, vSAN 7.0, vSAN 6.7 (chủ yếu là 8.0 cho yêu cầu này) |  | vSAN 8.0
| Số lượng ESXi Host ban đầu |  | Số nguyên | vSAN yêu cầu tối thiểu 3 host, khuyến nghị 4 host trở lên. |  | 4
| Tỷ lệ tăng trưởng hàng năm (%) | % | Số thập phân | Tăng trưởng dự kiến về dung lượng/hiệu năng. |  | 0.2
3. Yêu cầu về Dung lượng & Cấu hình Phần cứng
| Model CPU |  | Dropdown | Chọn từ Bảng Cấu hình CPU |  | Intel Xeon Gold 6330
| Số lượng CPU trên mỗi Host |  | Số nguyên | Thường là 2 socket/host |  | 4
| RAM trên mỗi Host (GB) | GB | Số nguyên | Tổng RAM cho mỗi host |  | 2049
| Loại RAM Module (GB) | GB | Dropdown | 16, 32, 64 |  | 64
| Tổng dung lượng dữ liệu cần dùng (sau FTT, Dedupe, Comp) | TB | Số thập phân | Dung lượng hữu dụng thực tế mà các VM cần. Quan trọng nhất. |  | 32
| Bật Deduplication & Compression |  | Text | Yes/No |  | Có
| Tỷ lệ Dedupe & Compression (ví dụ 2:1 -> 0.5) |  | Số thập phân | VD: 2:1 = 0.5 (tiết kiệm 50%), 3:1 = 0.66 (tiết kiệm 66%) |  | 0.5
4. Yêu cầu về FTT & RAID
| FTT (Failure To Tolerate) |  | Số nguyên | Số host/drive có thể hỏng mà không mất dữ liệu. |  | 1
| Loại RAID cho Capacity Tier |  | Dropdown | RAID1, RAID5, RAID6 |  | RAID5
| Số lượng ESXi Host ban đầu (tham chiếu) |  | Số nguyên | Tham chiếu lại số host để tương thích với công thức gốc. |  | 4
| Loại Capacity Device |  | Dropdown | Chọn từ Bảng Cấu hình Capacity Device |  | SAS SSD
| Loại Cache Device |  | Dropdown | Chọn từ Bảng Cấu hình Cache Device |  | NVMe SSD
5. Yêu cầu về Hiệu năng
| Tổng số IOPS cần thiết | IOPS | Số nguyên | Từ yêu cầu ứng dụng/database. |  | 20000
| Tổng thông lượng cần thiết | MB/s | Số thập phân | Từ yêu cầu ứng dụng/database. |  | 500
| Độ trễ mục tiêu (Target Latency) | ms | Số thập phân | VD: 5ms. |  | 5
| Yêu cầu QoS (Quality of Service) |  | Văn bản/Yes/No | VD: 'Yes, prioritize VDI desktops' |  | No
6. Cấu hình Network
| Tốc độ Network Adapter (GbE) | GbE | Dropdown | 10, 25, 40, 100 |  | 10
| Số cổng Network Adapter trên mỗi Host |  | Số nguyên | Thường là 2 cổng |  | 2
7. Yêu cầu License
| Phiên bản License vSAN |  | Dropdown | Standard, Advanced, Enterprise, Enterprise Plus |  | Enterprise Plus
| Phiên bản License vSphere |  | Dropdown | Standard, Enterprise Plus |  | Enterprise Plus

## 2. Dữ Liệu Tham Chiếu
A. Bảng Cấu hình CPU
CPU Model | Cores | Threads | Base Clock (GHz) | vSAN CPU Overhead (%) (VD: 10%) | Cost ($) | Power (Watts)
Intel Xeon Gold 6330 | 28 | 56 | 2.1 | 0.1 | 3500 | 200
AMD EPYC 75F3 | 32 | 64 | 2.95 | 0.1 | 4000 | 280
Intel Xeon Gold 5318Y | 24 | 48 | 2.1 | 0.1 | 2800 | 165
AMD EPYC 74F3 | 24 | 48 | 3.2 | 0.1 | 3200 | 240
B. Bảng Cấu hình RAM
RAM Module Size (GB) | Cost ($) | Power (Watts)
16 | 100 | 5
32 | 180 | 8
64 | 300 | 12
128 | 550 | 18
C. Bảng Cấu hình Cache Device
Loại Cache Device | Dung lượng (GB) | IOPS (Read) | IOPS (Write) | Throughput (MB/s) | Tuổi thọ (TBW) | Cost ($) | Power (Watts)
NVMe SSD | 800 | 300000 | 150000 | 2500 | 3000 | 800 | 15
NVMe SSD | 1600 | 500000 | 250000 | 4000 | 6000 | 1500 | 20
SAS SSD | 400 | 70000 | 30000 | 700 | 1500 | 300 | 10
SAS SSD | 800 | 120000 | 60000 | 1200 | 3000 | 500 | 12
D. Bảng Cấu hình Capacity Device
Loại Capacity Device | Dung lượng (TB) | IOPS (Read) | IOPS (Write) | Throughput (MB/s) | Cost ($) | Power (Watts)
SAS SSD | 1.92 | 5000 | 2000 | 500 | 300 | 10
SAS SSD | 3.84 | 7000 | 3000 | 700 | 500 | 12
SATA SSD | 7.68 | 6000 | 2500 | 600 | 700 | 15
HDD | 10 | 150 | 80 | 180 | 200 | 8
HDD | 12 | 180 | 100 | 200 | 250 | 9
E. Bảng Cấu hình Network Adapter
Tốc độ (GbE) | Số cổng | Cost ($) | Power (Watts)
10 | 2 | 300 | 10
25 | 2 | 500 | 15
40 | 2 | 800 | 20
100 | 2 | 1500 | 30
F. Bảng Giá License vSAN
Phiên bản License | Cost ($/Socket)
Standard | 1500
Advanced | 2500
Enterprise | 4000
Enterprise Plus | 6000
G. Bảng Giá License vSphere
Phiên bản License | Cost ($/Socket)
Standard | 800
Enterprise Plus | 2000
H. Bảng Hệ số FTT & RAID
FTT | RAID Level | Storage Multiplier
1 | RAID1 | 2
1 | RAID5 | 1.33
2 | RAID1 | 3
2 | RAID6 | 1.5
3 | RAID1 | 4
I. Bảng Chi phí chung (Cố định/Tính theo %)
Mục chi phí | Giá trị | Đơn vị | Mô tả
Chi phí cơ bản cho một ESXi Host (chassis, PSU, v.v.) | 1500 | USD | Chi phí nền tảng cho mỗi máy chủ, không bao gồm CPU/RAM/Disk/NIC
Chi phí bảo trì hàng năm (% Capex phần cứng) | 0.18 | % | Ví dụ: 18% tổng chi phí phần cứng ban đầu
Chi phí điện (Giá/kWh) | 0.15 | USD/kWh | Giá điện trung bình
Chi phí làm mát (% chi phí điện) | 0.3 | % | Chi phí làm mát ước tính so với chi phí điện năng tiêu thụ
vSAN Metadata Overhead (%) | 0.1 | % | Dung lượng cần thiết cho metadata của vSAN (thường 5-15%)
Dung lượng dự phòng (Slack Space %) | 0.25 | % | Dung lượng trống để đảm bảo hoạt động tối ưu và tăng trưởng ngắn hạn
Năm khấu hao (TCO) | 5 | Năm | Số năm tính tổng chi phí sở hữu (TCO)

## 3. Tính Toán Sizing
A. Sizing Dung lượng (Capacity Sizing)
| Dung lượng hữu dụng thực tế (Usable Capacity, sau FTT, Dedupe/Comp) | TB | 64
| Dung lượng thô cần thiết (trước FTT, sau Dedupe/Comp) | TB | 64
| Hệ số FTT/RAID |  | 3 | 1RAID5
| Dung lượng thô cần thiết (sau FTT) | TB | 192
| Dung lượng cho vSAN Metadata | TB | 19.2
| Tổng Dung lượng thô cần thiết (Total Raw Capacity Required) | TB | 211.2
| Dung lượng sau khi thêm dự phòng (Slack Space) | TB | 264
| Dung lượng Capacity Device mỗi thiết bị (TB) | TB | 1.92
| Số lượng Capacity Disks trên mỗi Host | Disk | 35
| Tổng số lượng Capacity Disks | Disk | 140
B. Sizing Cache (Cache Sizing)
| Kích thước Cache Tier cần thiết (Rule of Thumb 10%) | TB | 19.2
| Dung lượng Cache Device mỗi thiết bị (GB) | GB | 800
| Số lượng Cache Device trên mỗi Host | Device | 7
| Tổng số lượng Cache Devices | Device | 28
C. Sizing Hiệu năng (Performance Sizing - IOPS, Throughput, Latency)
| IOPS tổng cộng đạt được (Achieved IOPS) | IOPS | 7714000
| Thông lượng tổng cộng đạt được (Achieved Throughput) | MB/s | 140000
| Latency ước tính (Estimated Latency) | ms | 0.012963
| Đánh giá khả năng đáp ứng IOPS |  | Đạt yêu cầu IOPS
| Đánh giá khả năng đáp ứng Throughput |  | Đạt yêu cầu Throughput
D. Sizing Network
| Băng thông vSAN cần thiết mỗi Host | GbE | 2.5
| Tổng Băng thông Network đạt được mỗi Host | GbE | 20
E. Sizing Compute (CPU & RAM)
| Total Sockets | Socket | 16
| Total Cores | Core | 448
| Total RAM (GB) | GB | 8196

## 4. Tổng Kết Chi Phí
A. Chi phí đầu tư (CAPEX)
| Chi phí ESXi Hosts (Chassis) | USD | 6000
| Chi phí CPU | USD | 56000
| Chi phí RAM | USD | 38418.75
| Chi phí Cache Disks | USD | 22400
| Chi phí Capacity Disks | USD | 42000
| Chi phí Network Adapters | USD | 2400
| Tổng Chi phí Phần cứng (Total Hardware CAPEX) | USD | 167218.75
| Chi phí License vSAN | USD | 96000
| Chi phí License vSphere | USD | 32000
| Tổng Chi phí Software (Total Software CAPEX) | USD | 128000
| Tổng CAPEX (Total Capital Expenditure) | USD | 295218.75
B. Chi phí hoạt động (OPEX) hàng năm
| Chi phí bảo trì & hỗ trợ | USD | 30099.375
| Công suất tiêu thụ tổng cộng (Watts) | Watts | 4236.75
| Chi phí điện hàng năm | USD | 5567.0895
| Chi phí làm mát | USD | 1670.1268
| Tổng OPEX hàng năm (Total Annual Operational Expenditure) | USD | 37336.5914
C. Tổng chi phí sở hữu (TCO - Total Cost of Ownership)
| TCO trong X năm | USD | 481901.7068

## 5. Dashboard
A. Các Số Liệu Chính (Key Metrics)
| Số lượng ESXi Hosts được đề xuất | Host | 4
| Tổng Dung lượng hữu dụng (Usable Capacity) | TB | 32
| Tổng IOPS đạt được | IOPS | 7714000
| Tổng Throughput đạt được | MB/s | 140000
| Tổng CAPEX | USD | 295218.75
| Tổng OPEX hàng năm | USD | 37336.5914
| TCO trong X năm | USD | 481901.7068
| Kết quả Đánh giá Hiệu năng (IOPS) |  | Đạt yêu cầu IOPS
| Kết quả Đánh giá Hiệu năng (Throughput) |  | Đạt yêu cầu Throughput
B. Các Biểu Đồ (Charts) - Placeholder
Biểu đồ Pie/Donut: Phân bổ dung lượng sử dụng
Biểu đồ Cột: So sánh IOPS & Throughput (Yêu cầu vs. Đạt được)
Biểu đồ Pie/Bar: Phân bổ CAPEX
Biểu đồ Pie/Bar: Phân bổ OPEX hàng năm
Biểu đồ Đường: TCO theo thời gian (ví dụ: 1, 3, 5 năm)

## PivotChart-TCO-CAPEX-OPEX
Nhãn Hàng | Tổng của 4
TCO trong X năm
USD | 472537.3926
Tổng CAPEX
USD | 292017.1875
Tổng Dung lượng hữu dụng (Usable Capacity)
TB | 32
Tổng IOPS đạt được
IOPS | 7714000
Tổng OPEX hàng năm
USD | 36104.041
Tổng Throughput đạt được
MB/s | 140000
Tổng Cuối | 8654690.6211